|  | Министерство образования Иркутской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский политехнический техникум» |
| --- | --- |

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

2022

СОДЕРЖАНИЕ

| # НАИМЕНОВАНИЕ | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ Рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| # условия реализации программы учебной дисциплины | 15 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 16 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденная приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 7 декабря 2017 г. № 1196

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной, входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- собирать электрические схемы;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

знать:

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

- основные законы электротехники;

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

- параметры электрических схем и единицы их измерения;

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических устройств и приборов;

- свойства проводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

- способы получения, передачи и использования электрической энергии;

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей

1.4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:

Программа учебной дисциплины способствует формированию следующих  компетенций, предъявляемых ФГОС по реализуемой специальности.

Общие компетенции (ОК):

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать  собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 9. Использовать информационные технологии профессионально деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 2.1.Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники

1.5. Обоснование вариативной части

За счет вариативной части увеличено число часов на углубленное изучение

Раздела 1:

Электрическое поле. Закон Кулона – 2 часа;

Электрическая емкость и конденсаторы – 4 часа;

Раздел 2:

Закон Джоуля-Ленца – 2 часа

Потенциальная диаграмма – 2 часа.

Добавлен раздел «Электрические машины»

Трансформаторы – 2 часа.

Электрические машины – 2 часа.

Изучение данного раздела дает возможность получения дополнительных умений и знаний, необходимых для формирования ПК1.1.-ПК1.3.

1.6. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Объем образовательной нагрузки 132 часа:

в том числе в форме практической подготовки 110 часов;

самостоятельной работы обучающегося 12 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной нагрузки | 132 |
| Самостоятельная работа | 12 |
| Суммарная учебная нагрузки во взаимодействии с преподавателем | 132 |
| в том числе: |  |
| учебные занятия | 48 |
| практические и/или лабораторные занятия | 60 |
| курсовая работа (проект) | - |
| Консультация | 6 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |

| № занятия | Наименование разделов, тем и краткое содержание занятий |  |  | Кол-во часов (аудиторных) | Кол-во часов (в форме практической подготовки) | Вид занятий | Наглядные пособия и ИОР | Домашнее задание | Коды формируемых компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел. 1 Электростатика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1.1. Электрическое поле |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрические заряды, электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Решение задач |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Презентация | Л. 1, п. 1.1. | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 2 | Электрический потенциал и напряжение. Вещество в электрическом поле. Электростатическое экранирование. Решение задач |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Раздаточный материал | Л. 1, п. 1.1. | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
|  | Тема 1.2. Электрическая емкость и конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электрическая емкость проводников. Конденсаторы. Последовательное, параллельное и смешанное соединение конденсаторов. Соединение конденсаторов в батареи. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Демонстрационный стенд «Конденсаторы» | Л. 1, п. 2.1.3 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 4 | Практическая работа №1. Расчет электростатической цепи |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 5 | Самостоятельная работа №1. Подготовка отчета |  |  | 2 |  | Самостоятельная работа | Раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Электрический ток и его плотность. Сила тока. Условия возникновения тока и его направление. Измерение силы тока. Закон Ома для участка цепи. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Демонстрационный стенд «Резисторы», ампертметр, мультиметр | Л. 1, п. 1.1.2 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 7 | Электрическое сопротивление и проводимость. Зависимость сопротивления от температуры. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Демонстрационный стенд «Резисторы», ампертметр, мультиметр | Л. 1, п. 1.1.2 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 8 | Резисторы и реостаты. Способы соединения резисторов. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Демонстрационный стенд «Резисторы», ампертметр, мультиметр | Л. 1, п. 1.1.2 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 9 | Электрическая цепь и ее основные элементы. Схема электрической цепи. Электродвижущая сила. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Презентация | Л. 1, п. 1.1.2 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 10 | Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. КПД. Закон Джоуля-Ленца. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Презентация | Л. 1, п. 1.1.2 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 11 | Закон Ома для электрической цепи с несколькими источниками. Режимы работы источников ЭДС. Режимы работы электрической цепи. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Презентация | Л. 1, п. 1.1.2 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 12 | Расчет потенциалов точек электрической цепи. Потенциальная диаграмма. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Презентация | Л. 1, п. 1.1.2 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
|  | Тема 2.2 Разветвленные электрические цепи постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Законы Кирхгофа. Свойства параллельного, последовательного и смешанного соединения резисторов. Метод расчета сложных электрических цепей. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Раздаточный материал | Л. 1, п. 1.2.3 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 14 | Практическая работа №2. Электрические цепи со смешанным соединением резисторов |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 15 | Практическая работа №3. Расчет сложной электрической цепи методом узловых и контурных уравнений, методом контурных токов |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 16 | Практическая работа №4. Расчет сложной электрической цепи методом наложения, методом узлового напряжения |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 17 | Практическая работа №5. Потенциальная диаграмма неразветвленной цепи |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 18 | Лабораторная работа №1. Проверка закона Ома для участка цепи |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 19 | Самостоятельная работа №2. Подготовка отчета |  |  | 2 |  | Самостоятельная работа | Раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 20 | Лабораторная работа №2. Исследование свойств электрической цепи с последовательным соединением резисторов |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 21 | Лабораторная работа №3. Исследование свойств электрической цепи с параллельным соединением резисторов |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 22 | Лабораторная работа №4. Исследование свойств электрической цепи со смешанным соединением резисторов |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 23 | Лабораторная работа №5. Исследование электрической цепи с несколькими источниками электрической энергии |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 24 | Лабораторная работа №6. Измерение потенциалов в электрической цепи. Построение потенциальной диаграммы |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 25 | Самостоятельная работа №3. Подготовка отчета |  |  | 2 |  | Самостоятельная работа | Раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| Раздел 3. Электромагнетизм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 3.1. Магнитное поле постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства материалов. Электромагнитная сила. Гистерезис. Действие магнитного поля на проводник с током. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Презентация | Л. 1, п. 2.1 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
|  | Тема 3.2. Электромагнитная индукция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Явление электромагнитной индукции, закон электромагнитной индукции, правило Ленца. Явление самоиндукции, ЭДС самоиндукции, индуктивность. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Презентация | Л. 1, п. 2.1 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 28 | Явление взаимоиндукции, ЭДС взаимоиндукции, взаимная индуктивность. Вихревые токи, потери, использование. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Презентация | Л. 1, п. 2.1 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 29 | Лабораторная работа №7. Проверка действия законов электромагнитной индукции |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 30 | Лабораторная работа №7. Проверка действия законов электромагнитной индукции |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| Раздел 4. Электрические цепи переменного однофазного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 4.1 Синусоидальный электрический ток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Получение переменного синусоидального тока. Основные параметры и определения переменного тока. Векторные диаграммы. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Презентация | Л. 1, п. 2.2 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
|  | Тема 4.2. Линейные электрические цепи синусоидального тока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Цепь с емкостью. Цепь с активным сопротивлением и емкостью. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Презентация | Л. 1, п. 2.2 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 33 | Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью. Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Презентация | Л. 1, п. 2.2 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 34 | Практическая работа №6. Расчет участка цепи переменного тока. |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 35 | Практическая работа №7. Расчет неразветвленной цепи. |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 36 | Лабораторная работа №8. Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного и индуктивного сопротивлений |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 37 | Лабораторная работа №9. Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного и емкостного сопротивлений |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
|  | Тема 4.3. Разветвленные цепи переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Цепь с двумя параллельно соединенными катушками индуктивности. Цепь с параллельным соединением катушки и конденсатора. Методы расчета разветвленных электрических цепей. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Презентация | Л. 1, п. 2.3, 2.4 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 39 | Практическая работа №8. Расчет разветвленной цепи. |  |  |  | 2 |  | Раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 40 | Лабораторная работа №10. Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушек индуктивности |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
|  | Тема 4.4. Резонанс в электрических цепях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Резонанс напряжений. Резонанс токов. Коэффициент мощности, его значение, способы повышения. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Презентация | Л. 1, п. 2.3, 2.4 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 42 | Практическая работа №9. Расчет ёмкости компенсирующего конденсатора, обоснование технико-экономической целесообразности повышения коэффициента мощности. |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 43 | Лабораторная работа №11. Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. Резонанс напряжений. |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 44 | Лабораторная работа №12. Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением индуктивного и емкостного сопротивлений. Резонанс токов. |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 45 | Лабораторная работа №13. Измерение коэффициента мощности и его повышение. |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| Раздел 5. Многофазные цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 5.1. Трехфазные цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Получение трехфазной системы ЭДС. Трехфазный генератор. Соединение обмоток трехфазного генератора. Фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Презентация | Л. 1, п. 3.1 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 47 | Трехфазные цепи при соединении источников и приемников «звездой». Роль нейтрального провода. Трехфазные цепи при соединении источников и приемников «треугольником». |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие | Презентация | Л. 1, п. 3.1 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 48 | Практическая работа №10. Расчет трехфазной цепи. |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 49 | Лабораторная работа №14. Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии звездой |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 50 | Лабораторная работа №15. Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии треугольником |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| Раздел 7. Электрические измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тема 7.1. Измерительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Средства измерения электрических величин. Устройство электроизмерительных приборов. Погрешность приборов. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие |  | Л. 1, п. 1.4 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 52 | Лабораторная работа №16. Изучение конструкции и принципа работы электроизмерительных приборов непосредственной оценки. Определение погрешности измерения. Поверка технических амперметра и вольтметра. Измерений напряжений, токов и сопротивлений. Измерений мощности в цепях однофазного и трехфазного тока. Учет электрической энергии. |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 53 | Лабораторная работа №17. Измерение сопротивлений электрической цепи. |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 54 | Лабораторная работа №18. Измерение мощности в цепях однофазного тока. |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 55 | Лабораторная работа №19. Измерение мощности в цепях трехфазного тока. |  |  |  | 2 | Практическое занятие | Multisim, раздаточный материал | Л.2, отчёт | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| Раздел 8. Электрические машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Трансформаторы. Однофазные и трехфазные трансформаторы. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие |  | Л. 1, п. 1.5 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 57 | Электрические машины. Основные характеристики. |  |  |  | 2 | Комбинированное занятие |  | Л. 1, п. 1.5 | ОК1-ОК5., ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3 ПК2.1.-ПК2.3. |
| 58,59,60 | Самостоятельная работа №4. Подготовка к промежуточной аттестации |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Консультация |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 22 | 110 |  |  |  |  |

# 3. условия реализации программы учебной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия лаборатории электротехники и электроники и компьютерного класса.

Оборудование учебного кабинета - лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- силовой щит для питания электроэнергией стендов лабораторных работ и действующих моделей;

- рабочие места для проведения лабораторных работ;

- стенды для проведения 11 лабораторных работ;

- инструкции по технике безопасности и об обязанностях дежурного студента;

- стенд по основам электроники;

- методический уголок с обозначениями электрических величин и единиц их измерений, логические цепочки принципа работы электрических машин и основные формулы.

Методическое обеспечение дисциплины включает КТП, рабочую программу, лекционный материал, методические указания по выполнению лабораторно-практических работ, перечень вопросов текущего и промежуточного контроля.

Технические средства обучения:

- мультимедиапроектор;

- компьютеры с программой моделирования электронных схем Multisim 10

- интерактивная доска.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Литература

Основные источники:

- Прошин В.М. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/В.М. Прошин. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288с.

- Методические указания по выполнению практических работ

Дополнительные источники:

1. Ю.Г. Синдеев Электротехника с основами электроники: учебное пособие для учреждений СПО-16-е изд, доп.и перераб.-Ростов н/Д:Феникс, 2018г-407с.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, внеаудиторной самостоятельной работы

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: |  |
| подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания, самостоятельная работа |
| правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания, самостоятельная работа |
| рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей; | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания, самостоятельная работа |
| снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания, самостоятельная работа |
| собирать электрические схемы; | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания |
| читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания |
| В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания |
| классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания, итоговый опрос. |
| методы расчета и измерения основных параметров электрических и магнитных цепей | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания |
| устройство и принцип действия электрических машин; | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания |
| основные законы электротехники; | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания, итоговый опрос. |
| правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания |
| основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания, итоговый опрос. |
| основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания |
| параметры электрических схем и единицы измерения; | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания |
| принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания |
| принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания, итоговый опрос. |
| свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания, итоговый опрос . |
| способы получения, передачи и использования электрической энергии; | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания |
| устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания |
| характеристики и параметры электрических и магнитных полей. | практические занятия, лабораторные работы, тестирование, индивидуальные задания, итоговый опрос. |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 100 ÷ 90 | 5 | отлично |
| 89 ÷ 75 | 4 | хорошо |
| 74 ÷ 50 | 3 | удовлетворительно |
| менее 50 | 2 | не удовлетворительно |

Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год

Дополнения и изменения к рабочей программе на __________ учебный год по дисциплине _________________________________________________________________

В рабочую программу внесены следующие изменения:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дополнения и изменения в рабочей программе обсуждены на заседании ПЦК _______________________________________________________

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______).

Председатель  ПЦК ________________ /___________________/