|  | Министерство образования Иркутской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский политехнический техникум» |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа пРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики

ПП. 01

ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 8 |
| 4. условия реализации программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 12 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 14 |
| 6. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 17 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКи по профессиональному МОДУЛю

ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1.1. Область применения программы.

Рабочая программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ 01. Организация простых работ технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования (далее – программа практики) является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» в части освоения основного  вида профессиональной деятельности (ВПД):

Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

Программа практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1.2. Цели и задачи практики. Требования к результатам освоения практики.

Производственная практика имеет своей целью закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и профессиональными компетенциями модуля в ходе освоения программы практики  обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

- использования основных измерительных приборов.

уметь:

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем;

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять метрологическую поверку изделий;

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования.

знать:

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отросли;

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием;

- классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в электроприводах;

- выбор электродвигателей и схем управления;

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования;

- условия эксплуатации электрооборудования;

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности;

- порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний;

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта;

- пути и средства повышения долговечности оборудования;

технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры.

1.3. Организация практики

Для проведения производственной  практики в техникуме разрабатывается следующая документация:

- рабочая программа производственной практики;

- план-график консультаций и контроля за выполнением обучающимися программы производственной практики;

- договоры с предприятиями по проведению практики;

- приказ о распределении обучающихся по базам практики и назначении руководителя практики от образовательного учреждения.

В основные обязанности руководителя практики от ОУ входят:

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и содержания практики;

 установление связи с руководителями практики от организаций;

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых результатов практики;

 осуществление руководства практикой;

 контроль реализации программы и условий проведения практики организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики;

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики;

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного материала прохождения практики;

 оценка результатов выполнения практикантами программы практики.

Студенты при прохождении практики обязаны:

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.

Деятельность преподавателя и представителя производства, являющихся руководителями практики, на всем протяжении практики носит консультативный характер.

На организационном собрании каждому студенту выдаётся график проведения консультаций преподавателя - руководителя практики. Данный контроль имеет целью проверку степени закрепления опыта профессиональной деятельности.

Ориентация практики на всех её этапах направлена на закрепление сформированных компетенций, непрерывность и последовательность формирования профессионального опыта с целью формирования собственного Практика осуществляется в рамках освоения программ профессиональных модулей.

Аттестация по итогам практики профессионального модуля ПМ01 проводится на основании выполнения профессиональных заданий реальной сферы труда.

Заключительный этап практики предусматривает итоговую оценку руководителей практикой в лице преподавателя техникума и представителя предприятия и осуществляется в форме дифференцированного зачета. На котором преподаватель оценивает работу студента в период практики, принимая во внимание результаты, показанные на консультациях, качество подготовки отчета, характеристики с места прохождения практики, а главное - степень сформированности профессиональных компетенций, предусмотренных данным этапом практики. Студенту выставляется оценка в зачетную книжку и зачетную ведомость.

Базами производственной практики являются предприятия города или области.

1.4. Количество часов на освоение программы практики.

Согласно ОПОП по специальности практика по профессиональному модулю ПМ 01. проводится концентрированно в 7 семестре и составляет 7 недель учебного времени (252 часа).

| № п.п. | Наименование междисциплинарного курса ПМ | Производственная практика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производственная практика ПП01 | 252 |

Распределение разделов и тем по часам  приведено в  тематическом плане.

# 2. результаты освоения ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы практики является освоение обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП НПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):

Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ## ПК 1.1. | ## Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования |
| ## ПК 1.2. | ## Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| ## ПК 1.3. | ## Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ## ПК 1.4. | ## Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ## ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ## ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ## ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ## ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ## ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ## ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ## ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план.

| № темы | Наименование видов, разделов и тем практики | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| Производственная практика ПП 01.01 |  | 252 |
| Вводная часть |  | 18 |
| Тема 1. | Ознакомление с предприятием и особенностями его работы. | 36 |
| Тема 2. | Изучение основных технологических процессов по месту прохождения практики | 36 |
| Тема 3. | Изучение организации и проведения работ по монтажу электрооборудования | 36 |
| Тема 4. | Изучение организации и проведения работ по эксплуатации и техническому обслуживанию электрооборудования | 54 |
| Тема 5. | Изучение организации и проведения ремонта электрооборудования | 54 |
|  | Обобщение материалов, оформление и защита отчета по практике. | 18 |

| 3.2. Содержание производственной практики. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование темы | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, |  | Объем частов |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Вводная часть. Ознакомление с программой практики, ее целями и задачами, организацией практики. Прохождение инструктажа по технике безопасности |  | 18 |
| Тема 1. Ознакомление с предприятием и особенностями его работы. | Содержание |  | 36 |
|  | 1 | Организационная структура предприятия, назначение и место каждого подразделения в производственном и управленческом процессе, их взаимосвязь. Функции главных специалистов предприятия. |  |
|  | 2 | Режим работы предприятия, инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия: основные положения, порядок приема и увольнения работников, основные обязанности работодателя, обязанности работников предприятия, рабочее время и его использование, поощрения за успехи в работе, ответственность за нарушение трудовой и производственной дисциплины на предприятия. |  |
|  | 3 | Основные функции энергетических служб предприятия и подразделения по месту прохождения практики, взаимоотношения с другими подразделениями. Должностные обязанности оперативного и ремонтного персонала по обслуживанию электрооборудования. |  |
| Тема 2. Изучение основных технологических процессов по месту прохождения практики | Содержание |  | 36 |
|  | 1 | Ознакомление с типовыми технологическими процессами по техобслуживанию и ремонту электрооборудования. Организация технико-нормативной работы на предприятии. Составление годового плана ППТОиР. Методы нормирования технологических процессов на предприятии. |  |
|  | 2 | Изучение электрооборудования и основных характеристик технологического оборудования подразделения по месту прохождения практики. Графики ремонтов. Оперативные переключения. |  |
|  | 3 | Изучение методов диагностики неисправностей электрооборудования. Участие в проведении наладки и регулировки электрооборудования. Проведение измерений сопротивления изоляции, температуры. |  |
|  | 4 | Изучение маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. Акты приемки-сдачи ЭО, технологические паспорта, протоколы испытаний. |  |
| Тема 3. Изучение организации и проведения работ по монтажу электрооборудования | Содержание |  | 36 |
|  | 1 | Изучение и наблюдение монтажа электрических внутрицеховых сетей: подготовительные работы, этапы, правила выполнения. |  |
|  | 2 | Изучение и наблюдение монтажа кабельных линий напряжением до 10кВ: подготовительные работы, этапы, правила выполнения. |  |
|  | 3 | Изучение и наблюдение монтажа электрооборудования трансформаторных подстанций: подготовительные работы, этапы, правила выполнения. |  |
|  | 4 | Изучение и наблюдение монтажа электродвигателей и аппаратов управления: подготовительные работы, этапы, правила выполнения. |  |
| Тема 4. Изучение организации и проведения работ по эксплуатации и техническому обслуживанию электрооборудования | 1 | Изучение эксплуатации электрических внутрицеховых силовых сетей и освещения. Объем приемки в эксплуатацию внутрицеховых электросетей и осветительных установок после монтажа. Нормы и объемы приемосдаточных испытаний. Основные элементы электрических сетей, подлежащих контролю в процессе эксплуатации. Периодичность и объем осмотров, ремонтов и испытаний внутренних электросетей. Техника безопасности при эксплуатации электрических внутрицеховых сетей и осветительных установок | 54 |
|  | 2 | Изучение эксплуатации кабельных линий напряжением до 10 кВ. Объем и последовательность приемки кабельных линий в эксплуатацию после монтажа. Документации на кабельные линии. Наблюдение за кабельной трассой. Периодичность и объем осмотров. Допустимые температуры нагрева кабелей различных марок. Объем, сроки и нормы проведения профилактических испытаний кабельных линий. Техника безопасности при эксплуатации. |  |
|  | 3 | Изучение эксплуатации электрооборудования трансформаторных подстанций. Объем и последовательность приемки в эксплуатацию после монтажа трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Сроки и объемы осмотров и профилактических испытаний электрооборудования трансформаторных подстанций. Эксплуатация силовых трансформаторов. Эксплуатация приборов релейной защиты электроизмерительных приборов, устройств автоматики, телемеханики и связи. Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования трансформаторных подстанций. |  |
|  | 4 | Изучение эксплуатации электроприводов и аппаратов управления. Объем и последовательность приемки в эксплуатацию вновь смонтированного электропривода и заземляющего устройства. Нормы и объем приемо-сдаточных испытаний электроприводов и пускорегулирующей аппаратуры. Пуск и остановка электродвигателей постоянного и переменного тока. Контроль за нагрузкой и температурой электродвигателей. Предельные величины зазоров в подшипниках. Уход за подшипниками. Уход за контактными кольцами. Уход за коллектором и щетками. Техника безопасности при эксплуатации электроприводов. |  |
| Тема 5. Изучение организации и проведения ремонта электрооборудования | Содержание |  | 54 |
|  | 1 | Изучение организации ремонта электрических внутрицеховых силовых сетей и освещения. Возможные повреждения внутрицеховых электрических сетей: электрических проводок в трубах, тросовых проводок, кабелей до 1000В, шинопроводов. Повреждения электрооборудования силовых распределительных пунктов. Ремонт электрооборудования силовых распределительных пунктов. Ремонт осветительных сетей и установок. Проверка и испытания после ремонта. Техника безопасности при ремонте электрических внутрицеховых сетей и освещения. |  |
|  | 2 | Изучение организации ремонта кабельных линий напряжением до 10 кВ. Организация подготовительных работ при ремонте кабельных линий. Ремонт джутового и броневого покрытия кабелей. Проверка отсутствия влаги в изоляции кабеля на месте повреждения. Ремонт концевых заделок кабеля. Испытания кабелей после ремонта. Техника безопасности при ремонте и испытании кабельных линий. |  |
|  | 3 | Изучение организации ремонта силовых трансформаторов и электрооборудования подстанций. Виды неисправностей трансформаторов. Организация индустриально-поточного ремонта трансформаторов. Разборка силовых трансформаторов. Ремонт обмоток, магнитопровода, фарфоровых выводов, бака, расширителя, выхлопной трубы, крышки, маслоуказателя и переключателя напряжения. Сборка и испытания трансформаторов после ремонта. Виды неисправностей электрооборудования подстанций и методы устранения. |  |
|  | 4 | Изучение организации ремонта механической части электрических машин. Состав электроремонтной мастерской. Причины повреждения и преждевременного износа частей машин. Правила разборки и сборки двигателей. Измерительные и контрольные инструменты и приборы, правила пользования ими. Типы подшипников. Неисправности и методы их устранения. Правила техники безопасности при выполнении механического ремонта электрических машин. |  |
|  | 5 | Изучение организации ремонта обмоток машин переменного тока. Виды неисправностей обмоток машин переменного тока и их выявление. Изготовление и укладка пазовой изоляции. Определение размеров секций, изготовление и укладка их в пазы. Изолирование лобовых частей и заклинивание пазов. Пропитка и сушка двигателей. Проверка правильности маркировки выводных концов. Испытание двигателей после ремонта. Техника безопасности при пайке, пропитке и испытании двигателей после ремонта. |  |
|  | 7 | Изучение организации ремонта пускорегулирующей аппаратуры Виды и причины пускорегулирующей аппаратуры. Ремонт контактов и механических частей контактора. Регулировка нажатия контактов. Ремонт изоляционных частей дугогасительных камер. Ремонт катушек контакторов. Технология намотки каркасных и баркасных катушек. Выводы катушек. Пропитка и сушка катушек. Ремонт рубильников и реостатов. Испытания пускорегулирующей аппаратуры после ремонта. Техника безопасности при ремонте и испытаниях пускорегулирующей аппаратуры после ремонта. |  |
|  | Обобщение материалов, оформление и защита отчета по практике. |  |  |
|  | 1 | Оформление отчетной документации | 18 |

# 4. условия реализации рабочей программы практики

4.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы ППССЗ по специальности 13.02.11 предполагает обязательную преддипломную  практику на рабочих местах предприятий (организаций).

Оборудование и  оснащение рабочих мест студентов на предприятиях предполагает наличие технической и организационной документации по обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

Консультации по производственной практике, подготовка документов и отчета   предполагает наличие учебных кабинетов специальности 13.02.11 согласно ФГОС СПО.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- комплект учебно–методической документации;

- комплект учебных заданий для самостоятельной работы студентов.

Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в Интернет, лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения, мультимедийное оборудование.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Практика проводится концентрированно (или рассредоточено) в рамках модуля.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство практикой осуществляют преподаватели специальных дисциплин/мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

Преподаватели специальных дисциплин, осуществляющие непосредственное руководство практикой обучающихся, должны иметь квалификационную категорию не ниже 1, высшее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

4.4  Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

- Прошин В.М. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/В.М. Прошин. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288с.

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования.  М.: ОИЦ «Академия», 2016 – 296 с.

- Александровская А.Н., Гванцеладзе И.А. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования.  М.: ОИЦ «Академия», 2016 – 336 с.

- Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. Часть 1. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий. М.: ОИЦ «Академия», 2015 – 368 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1, М.: ОИЦ «Академия», 2016 – 208 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетейпромышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2, М.: ОИЦ «Академия», 2016 – 208 с.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника. М.: ОИЦ «Академия», 2013 – 412 с.

- Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. М.:  ОИЦ «Академия», 2016 – 319 с.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера. М.: ОИЦ «Академия», 2014 - 288 с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. М.: ОИЦ «Академия», 2016 – 592 с.

- Шашкова И.В., Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. Часть 2. Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий. М.:  ОИЦ «Академия», 2015 – 249 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. СПб.: Издательство ДЕАН, 2014. В.П.

- Шеховцов Электрическое и электромеханическое оборудование. М: ИНФРА-М, 2014 – 407 с.

- Гончаров А.А., Копылов В.Д. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества. М.: Академия, 2014. – 207 с.

- Сивков, А.А. Основы электроснабжения: учебное пособие для СПО / А.А. Сивков, А.С. Сайгаш, Д.Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018. — 173 с.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника.  М.: Академия, 2015

- Кацман М.М. Электрические машины, М: Академия, 2014 г.

- Сибикин Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. учебное пособие. Серия профессиональное образование / Сибикин Ю., Сибикин М., Яшков В. - 3-е изд., доп. и перераб. М. : Форум, 2015. – 368 с.

- 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа http://electricalschool.info/main/elsnabg/

- Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ № ФС77-70160 [электронный ресурс]. – Режим доступа  https://www.ruscable.ru/info/pue/

- Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс [электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm#

- Титов А.И. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования 2016 Академия-Медиа

- Титов А.И. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 2016 Академия-Медиа

# 5. Контроль и оценка результатов освоения производственной ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики осуществляется руководителем практики в форме дифференцированного зачета. По завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные испытания проводятся в  форме выполнения практической квалификационной работы, содержание работы должно соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом.

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается образовательным учреждением.

| Результаты освоения производственной практики (приобретение практического опыта, освоенные умения, усвоенные знания, освоение профессиональных компетенций) | Формы и методы контроля и оценки результатов |
| --- | --- |
| Приобретение практического опыта: |  |
| - по техническому осмотру электрооборудования; | наблюдение за процессом во время прохождения практики, оценка отчетов по практике; |
| - по монтажу, наладке, регулировке и диагностике электрооборудования; |  |
| - по замене электрооборудования и освоению передовых технологий; | наблюдение за процессом во время прохождения практики; |
| - по ремонту электрического и электромеханического оборудования; | оценка результатов выполнения самостоятельных работ; |
| - по проведению испытаний и сдаче в эксплуатацию вновь установленного или отремонтированного электрооборудования; | наблюдение за процессом во время прохождения практики; |
| - по заполнению маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрооборудования. | оценка результатов выполнения самостоятельных работ. |
| Освоение умений: |  |
| - подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; | оценка результатов выполнения самостоятельных работ и отчета по практике; |
| - организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрооборудования; | оценка отчета по практике; |
| - заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрооборудования; | оценка результатов выполнения самостоятельных работ; |
| - производить диагностику состояния оборудования и определение его ресурсов. | оценка результатов выполнения самостоятельных работ. |
| Знания: |  |
| - условий эксплуатации электрооборудования; | оценка результатов выполнения самостоятельных работ; |
| - действующей нормативно-технической документации по специальности; | оценка результатов выполнения самостоятельных работ; |
| - порядка проведения стандартных и сертификационных испытаний; | оценка отчета по практике; |
| - правил сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; | оценка отчета по практике; |
| - технологии ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. | оценка результатов выполнения самостоятельных работ. |
| Освоение профессиональных компетенций: |  |
| ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. | Наблюдение за деятельностью обучающихся во время прохождения производственной практики, оценка отчета по практике. |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | Наблюдение за деятельностью обучающихся во время прохождения производственной практики, оценка результатов выполнения самостоятельных работ. |
| ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | Наблюдение за процессом во время прохождения практики, оценка отчетов по практике. |
| ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | Оценка отчета по практике. |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - правильность понимания сущности и значимости профессии; - активность и энтузиазм в практической деятельности; | - наблюдение и оценка действий на практике; - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при осуществлении профессиональной деятельности на производственной практике; - характеристика с места практики. - оценка результатов опроса. |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения профессиональной деятельности. | - обоснованность применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватность оценки качества выполнения профессиональных задач; | - наблюдение и оценка действий на производственной практике; - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при осуществлении профессиональной деятельности на производственной практике; - характеристика с места практики; - оценка результатов опроса. |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - точность и быстрота оценки ситуации; - адекватность принятия решения в стандартных и нестандартных ситуациях; - понимание ответственности за выполненные действия; | - наблюдение и оценка действий на производственной практике; - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при осуществлении профессиональной деятельности на производственной практике; - характеристика с практики; - оценка результатов опроса. |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - обоснованность выбора, оптимальность и научность состава источников необходимых для решения поставленных задач; - быстрота и точность поиска необходимой информации и применения современных технологий ее обработки; | - наблюдение и оценка действий на производственной практике; - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при осуществлении профессиональной деятельности на производственной практике; - характеристика с практики. |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - рациональность использования информационных ресурсов в профессиональной и учебной деятельности; - корректность использования прикладного программного обеспечения; | - наблюдение и оценка действий на производственной практике; - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при осуществлении профессиональной деятельности на производственной практике; - характеристика с практики; |
| ОК 9. Использовать информационные технологии профессионально деятельности | - адекватность взаимодействия с обучающимися, коллегами, руководством ЛПО, потребителями; - обоснованность распределения ролей, зоны ответственности; | - наблюдение и оценка действий на производственной практике; - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при осуществлении профессиональной деятельности на производственной практике; - характеристика с практики. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - формирование цели, мотивация и организация деятельности членов команды; - отвечает за результаты работы команды. | - наблюдение и оценка действий на производственной практике; - характеристика с практики; |

# 6. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Аттестация производственной  практики служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, приобретенного практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной  практики является дифференцированный зачет.

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы производственной  практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:

- дневник  практики;

- аттестационный лист с характеристикой с места прохождения производственной  практики (пример заполнения приведен в Приложении 1);

- характеристика с места прохождения производственной  практики;

- отчет о выполнении индивидуального задания.

В процессе аттестации проводится проверка овладения общими и профессиональными компетенциями.

При выставлении итоговой оценки за преддипломную практику учитываются:

- результаты проверки овладения обучающимися общими и профессиональными компетенциями,

- правильность и аккуратность ведения документации производственной  практики,

- характеристика с места прохождения производственной  практики.

В процедуре аттестации принимают участие руководители производственной  практики от учебного заведения (преподаватели) и представители работодателей.

Приложение 1

аттестационный лист по производственной практике

Степанов Владимир Иванович

студент 4 курса группы Э-22-1 по специальности СПО

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

успешно прошел преддипломную  практику  в объеме  252  часов:

с «____»___________20___г. по с «____»___________20___г.;

в организации:

Химический завод ОАО «АНХК»

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с требованиями организации, в которой проходила практика | Выполнение да/нет |
| --- | --- | --- |
| 1. Ознакомление с предприятием и особенностями его работы. | Ознакомление с функциями, целями и задачами, структурой предприятия и всех его подразделений, их взаимосвязью. Изучение правил внутреннего распорядка и режима работы предприятия, основной нормативно-технической документации подразделения – места прохождения практики. Режим работы предприятия, инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды. Основные функции энергетических служб предприятия и подразделения по месту прохождения практики, взаимоотношения с другими подразделениями. Должностные обязанности оперативного и ремонтного персонала по обслуживанию электрооборудования. Планирование и анализ работы структурного подразделения. |  |
| 2. Изучение организации и проведение работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования. | Изучение эксплуатации и ремонта электрических внутрицеховых силовых сетей и освещения, кабельных линий напряжением до 10 кВ,. электрооборудования трансформаторных подстанций, электроприводов и аппаратов управления. Объем приемки в эксплуатацию после монтажа. Нормы и объемы приемосдаточных испытаний. Основные элементы электрооборудования, подлежащих контролю в процессе эксплуатации. Периодичность и объем осмотров, ремонтов и испытаний. Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования. |  |
| 3. Выполнение диагностики, наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования. | Определение состояние электрооборудования перед вводом в эксплуатацию, правила выполнения его проверки и наладки. Приемо-сдаточные испытания, опробование электрического оборудования, оформление протоколов испытаний; Приборы, средства механизации, автоматизации для производства пуско-наладочных работ, оптимальные варианты их использования. |  |
| 4. Обобщение материалов, оформление и защита отчета по практике. | Оформление отчета, подготовка презентации для выступления на отчетной конференции. |  |

Характеристика профессиональной  деятельности  обучающегося во время производственной  практики

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата «___»_______20___г. 	Подпись руководителя практики

___________________/ ФИО, должность

Подпись ответственного лица предприятия (базы

практики)___________________/ ФИО, должность

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Иркутской области

# «Ангарский политехнический техникум»

# ДНЕВНИК

производственной практики

Студента  ___________________________________________________________

Группа _____________ курс 4

Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Период практики с «___»__________20___г.  по «___»__________20___г

Предприятие _________________________________________________________

Руководитель практики (должность, фамилия и инициалы):

От техникума преподаватель _________________________________________

От предприятия _____________________________________________________

Ангарск – 20____

I. Требования, предъявляемые к студентам

при прохождении производственной практики

- Выполнять установленные на предприятии правила внутреннего трудового распорядка;

- Выполнять работы по специальности и овладеть видами профессиональной деятельности (ВПД) в соответствии с программой производственной практики (по профилю специальности);

- Вести дневник практики, где отражать виды выполняемых работ согласно программе практики в рамках ПМ, с ежедневной отметкой о качестве выполнения работ, отзывом о соблюдении трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка;

- Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила санитарии и личной гигиены;

- Соблюдать нормы и правила охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, противопожарной безопасности;

- Посещать консультации, проводимые руководителем практики.

II. Цели и задачи производственной практики

Преддипломная практика является одним из завершающих этапов подготовки специалиста по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Целями производственной практики являются:

- углубление практических умений и навыков по профессиональной деятельности;

- сбор материалов необходимых для дипломного проектирования.

Задачами производственной практики являются:

- закрепление знаний и умений студентов по специальности;

- формирование профессиональной компетентности специалиста;

- проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой деятельности;

- участие в производственной деятельности предприятия (организации), обработка и анализ полученных результатов;

- анализ литературы и документальных источников для дальнейшего их использования в дипломном проектировании.

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности:

- организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования.

-  организация деятельности производственного подразделения,

и профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. 	Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2. 	Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3.	Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.4. 	Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

ПК 2.1. 	Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2. 	Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники

ПК 2.3.	Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники

ПК 3.1. 	Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения.

ПК 3.2. 	Организовывать работу коллектива исполнителей

ПК 3.3. 	Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей

Общие компетенции

ОК 1. 	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 2. 	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения профессиональной деятельности.

ОК 3. 	Планировать и реализовывать  собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4. 	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. 	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 9. 	Использовать информационные технологии профессионально деятельности

ОК 10. 	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

Практические навыки:

- выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

- использование основных измерительных приборов;

- участие в анализе работы структурного подразделения;

- составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест;

- осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов;

Умения:

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования.

III. Тематический план прохождения практики

| № темы | Наименование видов, разделов и тем практики | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| Производственная практика ПП 01.01 |  | 252 |
| Вводная часть |  | 18 |
| Тема 1. | Ознакомление с предприятием и особенностями его работы. | 36 |
| Тема 2. | Изучение основных технологических процессов по месту прохождения практики | 36 |
| Тема 3. | Изучение организации и проведения работ по монтажу электрооборудования | 36 |
| Тема 4. | Изучение организации и проведения работ по эксплуатации и техническому обслуживанию электрооборудования | 54 |
| Тема 5. | Изучение организации и проведения ремонта электрооборудования | 54 |
|  | Обобщение материалов, оформление и защита отчета по практике. | 18 |

IV. Работа, выполняемая на практике

| Дата | Содержание выполненных работ | Оценка | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель практики от предприятия

______________________   _______________________________________________________

(подпись)                                                                        (должность, фио)

М.П.

Министерство образования Иркутской области

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Иркутской области

# «Ангарский политехнический техникум»

Специальность: 13.02.11

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

ОТЧЕТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Выполнил студент _________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Заключение и оценка

руководителя практики

от организации __________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Руководитель практики

от организации ___________________                           __________________

(должность)                                                         (фамилия, инициалы)

Место

печати           ________________                                «____» __________ 20___г.

(подпись)

Оценка

руководителя практики

от техникума _____________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Руководитель

практики от техникума _________________               ____________________

( подпись)                                             (фамилия, инициалы)

Ангарск – 20__

ХАРАКТЕРИСТИКА

студента  ГБПОУ ИО «АПТ»

__________________________________________________________________ (ФИО)

группы _________ специальности 13.02.11

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),

проходившего преддипломную практику с «___»__________20___г.  по «___»__________20___г На базе:

_______________________________________________________________________________

За время прохождения практики зарекомендовал себя:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(производственная дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к специальности, регулярность ведения дневника, индивидуальные особенности морально – волевые качества, честность, инициатива, уравновешенность, выдержка  и др.)

Приобрел практический опыт :

- выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

- использование основных измерительных приборов;

- участие в анализе работы структурного подразделения;

- составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих мест;

- осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов;

Освоил профессиональные компетенции:

ПК 1.1. 	Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2. 	Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3.	Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.4. 	Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

ПК 2.1. 	Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2. 	Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники

ПК 2.3.	Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники

ПК 3.1. 	Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения.

ПК 3.2. 	Организовывать работу коллектива исполнителей

ПК 3.3. 	Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей

ОК 1. 	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 2. 	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения профессиональной деятельности.

ОК 3. 	Планировать и реализовывать  собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4. 	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. 	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 9. 	Использовать информационные технологии профессионально деятельности

ОК 10. 	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

Выводы, рекомендации: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практику прошел с оценкой: ______________________________________

Руководитель практики от организации:

М.П.                     ____________________     ___________________________

(подпись)                                            (должность, фио)