|  | Министерство образования Иркутской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский политехнический техникум» |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ практики

УП 01.03.

ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МДК 01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | стр. 4 |
| --- | --- |
| # 2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 6 |
| 3. условия реализации УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ | 9 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения ПРОГРАММЫ учебной практики | 11 |
| пРИЛОЖЕНИЕ 1. бЛАНК ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ | 15 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКи по профессиональному МОДУЛю

ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1.1. Область применения программы.

Рабочая программа учебной практики междисциплинарного комплекса МДК 01.03. профессионального модуля ПМ 01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования (далее – программа учебной практики) является частью учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)

Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования

Программа практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1.2. Цели и задачи

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение начального профессионального опыта, реализуется в рамках модуля ПМ 01. по основному виду профессиональной деятельности Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования для последующего освоения ими общих и профессиональной компетенций по указанному виду деятельности.

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и профессиональными компетенциями модуля в ходе освоения программы практики  обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем;

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять метрологическую поверку изделий;

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования.

знать:

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отросли;

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием;

- классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в электроприводах;

- выбор электродвигателей и схем управления;

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования;

- условия эксплуатации электрооборудования;

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности;

- порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний;

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта;

- пути и средства повышения долговечности оборудования;

технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры.

1.3. Организация практики

Для проведения практики разрабатывается рабочая программа практики.

Ориентация практики на всех её этапах направлена на закрепление сформированных компетенций, непрерывность и последовательность формирования профессионального опыта с целью формирования собственного опыта. Практика осуществляется в рамках освоения программ профессиональных модулей.

В основные обязанности руководителя практики от ПОО входят:

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и содержания практики;

 установление связи с руководителями практики от организаций (в случае прохождения учебной практики вне техникума);

 разработка программы, содержания и планируемых результатов практики;

 осуществление руководства практикой;

 контроль реализации программы и условий проведения практики организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики;

 организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики;

 разработка формы отчетности и оценочного материала прохождения практики;

 оценка результатов выполнения практикантами программы практики. Студенты при прохождении практики обязаны:

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.

Аттестация по итогам практики проводится на основании выполнения установленных заданий, направленных на формирование профессиональных компетенций. Практика завершается дифференцированным зачетом, на котором преподаватель оценивает работу студента в период практики, принимая во внимание результаты, показанные на консультациях, качество подготовки отчета, а главное - степень сформированности профессиональных компетенций, предусмотренных данным этапом практики. Студенту выставляется оценка в зачетную книжку и зачетную ведомость.

1.4. Количество часов на освоение программы практики.

Согласно ОПОП по специальности учебная практика по МДК 01.03. профессионального модуля ПМ 01. проводится концентрированно в 6 семестре и составляет 1 неделю учебного времени, или 36 часов.

# 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования», в том числе профессиональной (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ## ПК 1.1. | ## Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования |
| ## ПК 1.2. | ## Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| ## ПК 1.3. | ## Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ## ПК 1.4. | ## Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ## ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ## ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ## ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ## ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ## ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ## ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ## ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

3.1.  Тематический план учебной практики.

| Тема | Наименование видов, разделов и тем практики | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | Вводное занятие | 2 |
| Тема 1 | Организация технической эксплуатации электроустановок и организация рабочего места. | 6 |
| Тема 2 | Техническое обслуживание электроустановок. | 6 |
| Тема 3 | Контроль за исправностью и безопасным состоянием электрооборудования. Техника безопасности. | 8 |
| Тема 4 | Проведение ремонтных работ электрического и электромеханического оборудования. | 8 |
| Тема 5 | Обобщение материалов и оформление отчета по учебной практике. | 6 |
| ИТОГО: |  | 36 |

2.3. Содержание учебной практики.

| № п.п. | Наименование тем учебной практики | Содержание учебного материала и практических занятий обучающихся |  | Кол-во часов | Коды формируемых компетенций |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПК | ОК |
| 1 | Вводное занятие. | Цель и задачи практики. Ознакомление с программой практики. Требования к отчету. |  | 2 |  |  |
| 2 | Тема 1. Организация технической эксплуатации электроустановок и организация рабочего места. | Содержание |  | 6 |  |  |
| 3 |  | 1 | Составление структуры организации технической эксплуатации электроустановок. Составление порядка организации работ. Основные правила техники безопасности при работах с электрооборудованием. Технологические карты. Составление таблицы инструментов, вспомогательных изделий, материалов, имеющихся в мастерской с указанием направлений их применения. |  | ПК 1.1. – ПК 1.4. | ОК01 – ОК11 |
| 4 |  | 2 | Составление списка оборудования рабочего места электрика и плана его расположения. Составление перечня технической и учетной документации, должностная инструкция, документации по безопасности и организации труда, перечня основных и дополнительных защитных средств. |  | ПК 1.1. – ПК 1.4. | ОК01 – ОК11 |
| 5 |  | 3 | Выполнение монтажа схемы управления электродвигателем. |  | ПК 1.1. – ПК 1.4. | ОК01 – ОК11 |
|  | Тема 2. Техническое обслуживание электроустановок. | Содержание |  | 6 |  |  |
| 6 |  | 1 | Составление перечня видов работ при техническом осмотре электрического и электромеханического оборудования. |  | ПК 1.1. – ПК 1.4. | ОК01 – ОК11 |
| 7 |  | 2 | Проверка состояния обмотки статора асинхронного электродвигателя. Составление дефектной ведомости. Измерение сопротивления обмотки. Составление схемы обмотки статора. |  | ПК 1.1. – ПК 1.4. | ОК01 – ОК11 |
| 8 |  | 3 | Внешний осмотр коммутационных аппаратов. Проверка контактов. |  | ПК 1.1. – ПК 1.4. | ОК01 – ОК11 |
|  | Тема 3. Контроль за исправностью и безопасным состоянием электрооборудо- вания. | Содержание |  | 8 |  |  |
| 9 |  | 1 | Составление списка измерительных приборов и их технических характеристик. |  | ПК 1.1. – ПК 1.4. | ОК01 – ОК11 |
| 10 |  | 2 | Проведение измерений тока, напряжения, сопротивления. |  | ПК 1.1. – ПК 1.4. | ОК01 – ОК11 |
| 11 |  | 3 | Проверка состояния изоляции электропроводки мастерской и электродвигателей. Измерение сопротивления изоляции. |  | ПК 1.1. – ПК 1.4. | ОК01 – ОК11 |
| 12 |  | 4 | Основные правила техники безопасности при работе по обслуживанию и ремонту электрооборудования. |  | ПК 1.1. – ПК 1.4. | ОК01 – ОК11 |
|  | Тема 4. Проведение ремонтных работ электрического и электромеханического оборудования | Содержание |  | 8 |  |  |
| 13 |  | 1 | Разборка, ремонт обмотки, замена крепежных деталей и сборка асинхронного электродвигателя. |  | ПК 1.1. – ПК 1.4. | ОК01 – ОК11 |
| 14 |  | 2 | Разборка, зачистка контактов, проверка их срабатывания и сборка магнитного пускателя. |  | ПК 1.1. – ПК 1.4. | ОК01 – ОК11 |
| 15 |  | 3 | Дефектация механической части электродвигателя и ремонт вала. |  | ПК 1.1. – ПК 1.4. | ОК01 – ОК11 |
| 16 |  | 4 | Пайка обмотки электродвигателя. Оконцевание проводов. |  | ПК 1.1. – ПК 1.4. | ОК01 – ОК11 |
|  | Тема 5. Оформление отчета по учебной практике | Содержание |  |  |  |  |
| 17 |  | 1 | Обобщение материалов и оформление отчета по учебной практике. | 6 | ПК 1.1. – ПК 1.4. | ОК01 – ОК11 |
|  |  |  | ИТОГО | 36 |  |  |

# 4. условия реализации рабочей программы практики

4.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы ППССЗ по специальности 13.02.11 предполагает обязательную преддипломную  практику на рабочих местах предприятий (организаций).

Оборудование и  оснащение рабочих мест студентов на предприятиях предполагает наличие технической и организационной документации по обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

Консультации по производственной практике, подготовка документов и отчета   предполагает наличие учебных кабинетов специальности 13.02.11 согласно ФГОС СПО.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- комплект учебно–методической документации;

- комплект учебных заданий для самостоятельной работы студентов.

# Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в Интернет, лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения, мультимедийное оборудование.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Практика проводится концентрированно (или рассредоточено) в рамках модуля.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство практикой осуществляют преподаватели специальных дисциплин/мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

Преподаватели специальных дисциплин, осуществляющие непосредственное руководство практикой обучающихся, должны иметь квалификационную категорию не ниже 1, высшее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года

4.2 Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

- Прошин В.М. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/В.М. Прошин. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288с.

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования.  М.: ОИЦ «Академия», 2016 – 296 с.

- Александровская А.Н., Гванцеладзе И.А. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования.  М.: ОИЦ «Академия», 2016 – 336 с.

- Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. Часть 1. Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий. М.: ОИЦ «Академия», 2015 – 368 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1, М.: ОИЦ «Академия», 2016 – 208 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетейпромышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2, М.: ОИЦ «Академия», 2016 – 208 с.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника. М.: ОИЦ «Академия», 2013 – 412 с.

- Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. М.:  ОИЦ «Академия», 2016 – 319 с.

- Москаленко В.В. Справочник электромонтера. М.: ОИЦ «Академия», 2014 - 288 с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. М.: ОИЦ «Академия», 2016 – 592 с.

- Шашкова И.В., Бычков А.В. Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зданий. В двух частях. Часть 2. Монтаж и наладка электрооборудования промышленных и гражданских зданий. М.:  ОИЦ «Академия», 2015 – 249 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. СПб.: Издательство ДЕАН, 2014. В.П.

- Шеховцов Электрическое и электромеханическое оборудование. М: ИНФРА-М, 2014 – 407 с.

- Гончаров А.А., Копылов В.Д. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества. М.: Академия, 2014. – 207 с.

- Сивков, А.А. Основы электроснабжения: учебное пособие для СПО / А.А. Сивков, А.С. Сайгаш, Д.Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2018. — 173 с.

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника.  М.: Академия, 2015

- Кацман М.М. Электрические машины, М: Академия, 2014 г.

- Сибикин Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. учебное пособие. Серия профессиональное образование / Сибикин Ю., Сибикин М., Яшков В. - 3-е изд., доп. и перераб. М. : Форум, 2015. – 368 с.

- 3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Школа электрика [электронный ресурс]. – Режим доступа http://electricalschool.info/main/elsnabg/

- Энергетика. Электротехника. Связь. Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ № ФС77-70160 [электронный ресурс]. – Режим доступа  https://www.ruscable.ru/info/pue/

- Электроснабжение: электронный учебно-методический комплекс [электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.kgau.ru/distance/2013/et2/007/vveden.htm#

- Титов А.И. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования 2016 Академия-Медиа

- Титов А.И. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций 2016 Академия-Медиа

# 5. Контроль и оценка результатов учебной практики.

# Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий.

| Результаты освоения производственной практики (приобретение практического опыта, освоенные умения, усвоенные знания, освоение профессиональных компетенций) | Формы и методы контроля и оценки результатов |
| --- | --- |
| Приобретение практического опыта: |  |
| - по техническому осмотру электрооборудования; | наблюдение за процессом во время прохождения практики, оценка отчетов по практике; |
| - по монтажу, наладке, регулировке и диагностике электрооборудования; |  |
| - по замене электрооборудования и освоению передовых технологий; | наблюдение за процессом во время прохождения практики; |
| - по ремонту электрического и электромеханического оборудования; | оценка результатов выполнения самостоятельных работ; |
| - по проведению испытаний и сдаче в эксплуатацию вновь установленного или отремонтированного электрооборудования; | наблюдение за процессом во время прохождения практики; |
| - по заполнению маршрутно-технологической документации на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрооборудования. | оценка результатов выполнения самостоятельных работ. |
| Освоение умений: |  |
| - подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; | оценка результатов выполнения самостоятельных работ и отчета по практике; |
| - организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрооборудования; | оценка отчета по практике; |
| - заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрооборудования; | оценка результатов выполнения самостоятельных работ; |
| - производить диагностику состояния оборудования и определение его ресурсов. | оценка результатов выполнения самостоятельных работ. |
| Знания: |  |
| - условий эксплуатации электрооборудования; | оценка результатов выполнения самостоятельных работ; |
| - действующей нормативно-технической документации по специальности; | оценка результатов выполнения самостоятельных работ; |
| - порядка проведения стандартных и сертификационных испытаний; | оценка отчета по практике; |
| - правил сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; | оценка отчета по практике; |
| - технологии ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. | оценка результатов выполнения самостоятельных работ. |
| Освоение профессиональных компетенций: |  |
| ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. | Наблюдение за деятельностью обучающихся во время прохождения производственной практики, оценка отчета по практике. |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | Наблюдение за деятельностью обучающихся во время прохождения производственной практики, оценка результатов выполнения самостоятельных работ. |
| ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | Наблюдение за процессом во время прохождения практики, оценка отчетов по практике. |
| ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | Оценка отчета по практике. |

Контроль и оценка результатов развития общих компетенций

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | - правильность понимания сущности и значимости профессии; - активность и энтузиазм в практической деятельности; | - наблюдение и оценка действий на практике; - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при осуществлении профессиональной деятельности на производственной практике; - характеристика с места практики. - оценка результатов опроса. |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения профессиональной деятельности. | - обоснованность применения методов и способов решения профессиональных задач; - адекватность оценки качества выполнения профессиональных задач; | - наблюдение и оценка действий на производственной практике; - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при осуществлении профессиональной деятельности на производственной практике; - характеристика с места практики; - оценка результатов опроса. |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | - точность и быстрота оценки ситуации; - адекватность принятия решения в стандартных и нестандартных ситуациях; - понимание ответственности за выполненные действия; | - наблюдение и оценка действий на производственной практике; - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при осуществлении профессиональной деятельности на производственной практике; - характеристика с практики; - оценка результатов опроса. |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - обоснованность выбора, оптимальность и научность состава источников необходимых для решения поставленных задач; - быстрота и точность поиска необходимой информации и применения современных технологий ее обработки; | - наблюдение и оценка действий на производственной практике; - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при осуществлении профессиональной деятельности на производственной практике; - характеристика с практики. |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | - рациональность использования информационных ресурсов в профессиональной и учебной деятельности; - корректность использования прикладного программного обеспечения; | - наблюдение и оценка действий на производственной практике; - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при осуществлении профессиональной деятельности на производственной практике; - характеристика с практики; |
| ОК 9. Использовать информационные технологии профессионально деятельности | - адекватность взаимодействия с обучающимися, коллегами, руководством ЛПО, потребителями; - обоснованность распределения ролей, зоны ответственности; | - наблюдение и оценка действий на производственной практике; - интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося при осуществлении профессиональной деятельности на производственной практике; - характеристика с практики. |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - формирование цели, мотивация и организация деятельности членов команды; - отвечает за результаты работы команды. | - наблюдение и оценка действий на производственной практике; - характеристика с практики; |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - демонстрация самостоятельности при выполнении заданий. | - наблюдение во время практики и оценка практических работ. |
| ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - демонстрация разных способов выполнения заданий. | - наблюдение во время практики и оценка практических работ. |

6. АТТЕСТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Аттестация учебной практики служит формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, приобретенного практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет проводится в последний день практики в виде защиты отчета.

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:

 отчет (Приложение А);

 аттестационный лист (Приложение Б).

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями.

При выставлении итоговой оценки за учебную практику учитываются:

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными компетенциями,

 правильность и аккуратность ведения документации учебной практики, В процедуре аттестации принимают участие руководители практики от учебного заведения (преподаватели), представители работодателей в случае прохождения практики на производстве

Приложение 1.

- Государственное бюджетное профессиональное

- образовательное учреждение Иркутской области

Ангарский политехнический техникум

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

МДК 01.03. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования

ПМ.01. Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту

электрического и электромеханического оборудования

Специальность СПО

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Выполнил студент гр. ____

_______________________

ФИО

Проверил преподаватель:

________   ____________

подпись                   ФИО

Оценка:   __________

2021г.

Приложение Б

к программе учебной практики

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

___________________________________________________________________________,

Ф.И.О. практиканта (в родительном падеже) студент _____курса группы _______ по специальности СПО

_____________________________________________________________________________

Код, наименование

успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю ________________________________________________________________ в объеме ___часов: с «____» _______20____ г. по «____» ________20 ___ г.;

в организации:

______________________________________________________________

наименование

Виды и результат выполнения работ:

| Коды формируемых компетенций | Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Выполнение Да/нет |
| --- | --- | --- |

Руководитель практики __________________ /______________________/

М.П.                                     подпись Фамилия, инициалы

Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год

Дополнения и изменения к рабочей программе на __________ учебный год по профессиональному модулю___________________________________________________ В рабочую программу внесены следующие изменения: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Дополнения и изменения в рабочей программе обсуждены на заседании ПЦК _______________________________________________________ «_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). Председатель ПЦК ________________ /___________________